## Koondtabel
Pakkuja:
Objekt:
EUR(ilma km)
| TARNE/TÖÖ KIRJELDUS | HIND kokku
| ER osa | 0
| Klient 1 osa | 0
| Klient 2 osa | 0
| Klient 3 osa | 0
| Alajaama pakkumuse maksumus kokku | 0

## AJ põhitabel
0
0
ALAJAAMA PÕHITÖÖD
Pakkuja peab täitma järgneva Pakkumuse vormi ning lisama selle oma Pakkumusele. Vormis toodud hinnad loetakse fikseerituks ning esitatakse ilma KM-ta, kuid nad peavad sisaldama kõiki teisi kulusid nagu üldkulud. Transpordikulud peavad sisalduma paigaldustööde hinnas. Tabeli päise muutmine ei ole lubatud. Mitut alajaama hõlmava hanke korral tuleb Põhitabel täita iga alajaama kohta eraldi.
[13 empty] | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR
| liitumiste jaoks |  | Kood | Jrk nr | TARNE/TÖÖ KIRJELDUS | Maht kokku (%) | ER maht (%) | Klient 1 maht (%) | Klient 2 maht (%) | Klient 3 maht (%) | Maht kokku ühikutes | Ühik | Ühiku hind | ER osa hind | Klient 1 osa hind | Klient 2 osa hind | Klient 3 osa hind | HIND kokku
7 |  |  |  |  | HIND KOKKU | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 1 | Üldosa
9 |  | pro | A010-010-010 | 1.1 | Projekti juhtimine | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.2 | Projekt
10 |  | pro | A010-020-010 | 1.2.1 | Elektrilise osa projekt | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | pro | A010-020-020 | 1.2.2 | Ehitusliku osa projekt | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1.3 | Teotusdokumentatsioon
12 |  | pro | A010-030-010 | 1.3.1 | Elektrilise osa teostusdokumentatsioon | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | pro | A010-030-020 | 1.3.2 | Ehitusliku osa teostusdokumentatsioon | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | üld | A010-040-010 | 1.4 | Abivahendid (kantavad maandused, tulekustuti, redel, jne.) | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | 2 | Ehitusosa
16 |  | üld | A020-010-010 | 2.1 | Kaeve-, täite-, pinnasetööd | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | üld | A020-020-010 | 2.2 | Tee ehitus | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | üld | A020-030-010 | 2.3 | Drenaaž | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  |  | 2.4 | Vundamendid
20 |  | õli | A020-040-010 | 2.4.1 | Trafo vundament (koos õlivanniga) | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | üld | A020-040-020 | 2.4.2 | Trafo kaitsevaheseinad | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | üld | A020-040-030 | 2.4.3 | Lõpumasti vundament | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | üld | A020-040-040 | 2.4.4 | Portaalide vundamendid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | 330 pr | A020-040-050 | 2.4.5 | 330 kV primaarseadmete vundamendid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 110 pr | A020-040-060 | 2.4.6 | 110 kV primaarseadmete vundamendid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | kesk | kesk | A020-040-070 | 2.4.7 | 6-35 kV primaarseadmete vundamendid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | üld | A020-040-080 | 2.4.8 | Teised vundamendid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  |  | 2.5 | Teraskonstruktsioonid (materjal ja paigaldus)
29 |  | 330 pr | A020-050-010 | 2.5.1 | 330 kV primaarseadmete aluskonstruktsioonid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 110 pr | A020-050-020 | 2.5.2 | 110 kV primaarseadmete aluskonstruktsioonid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | kesk | kesk | A020-050-030 | 2.5.3 | 6-35 kV primaarseadmete aluskonstruktsioonid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | üld | A020-050-040 | 2.5.4 | Portaalide konstruktsioonid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | üld | A020-050-050 | 2.5.5 | Alajaama piksekaitsemast | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | üld | A020-060-010 | 2.6 | Alajaama maandussüsteem | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2.7 | Alajaama juhtimishoone
35 |  | hoone | A020-070-010 | 2.7.1 | Juhtimishoone | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | hoone | A020-070-020 | 2.7.2 | Juhtimishoone ja/või sisejaotla installatsioon ja sisustus | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | hoone | A020-080-010 | 2.8 | Välis- või sisejaotla elektripaigaldised (valgustus, pistikupesad) | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | tr hoone | A020-150-010 | 2.9 | Trafo hoone | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  |  |  | 2.10 | Alajaama sidehoone
40 |  | üld | A020-160-010 | 2.10.1 | Sidehoone | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | üld | A020-160-020 | 2.10.2 | Sidehoone installatsioon ja sisustus | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  |  |  | 2.11 | Trafode õlikogumisrajatised
43 |  | õli | A020-090-010 | 2.11.1 | Õlikogumismahutiga õlikogumissüsteem | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | õli | A020-090-020 | 2.11.2 | Õlipüüduriga õlikogumissüsteem | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 2.12 | Kaablikanalid ja -tunnelid
46 |  | üld | A020-100-010 | 2.12.1 | Kaablikanalid, kaablitorustik | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | üld | A020-100-020 | 2.12.2 | Kaablitunnel | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | üld | A020-110-010 | 2.13 | Aed | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  | 2.14 | Alajaama veevarustus ja kanalisatsioon
50 |  | üld | A020-120-010 | 2.14.1 | Alajaama veevarustus | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | üld | A020-120-020 | 2.14.2 | Alajaama kanalisatsioon | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | üld | A020-130-010 | 2.15 | Mastide ja portaalide värvimine | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | üld | A020-140-010 | 2.16 | Muud ehitustööd ja materjalid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  |  | 3 | Kõrgepingeseadmed
55 |  |  |  | 3.1 | 330 kV seadmed
56 |  | AT | A030-010-010 | 3.1.1 | Jõutrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | 330 pr | A030-010-020 | 3.1.2 | Võimsuslüliti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | 330 pr | A030-010-021 | 3.1.3 | Lahk-võimsuslüliti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | 330 pr | A030-010-030 | 3.1.4 | Lahklüliti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | 330 pr | A030-010-040 | 3.1.5 | Lahklüliti 1 mn-ga | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | 330 pr | A030-010-050 | 3.1.6 | Lahklüliti 2 mn-ga | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | 330 pr | A030-010-055 | 3.1.7 | Maanduslüliti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | 330 pr | A030-010-060 | 3.1.8 | Voolutrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | 330 pr | A030-010-070 | 3.1.9 | Mahtuvuslik pingetrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | 330 pr | A030-010-080 | 3.1.10 | Induktiivne pingetrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | 330 pr | A030-010-090 | 3.1.11 | Ühitatud mõõtetrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | 330 pr | A030-010-100 | 3.1.12 | Liigpingepiirik | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | 330 pr | A030-010-110 | 3.1.13 | Tugiisolaator | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | 330 pr | A030-010-120 | 3.1.14 | Kogumislatt | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | 330 pr | A030-010-130 | 3.1.15 | Muud kõrgepinge seadmed ja materjalid (sidekondensaator, kõrgsageduspiiraja, jne) | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | 330 pr | A030-010-140 | 3.1.16 | Seadmete paigaldamine, seadistamine ja testimine | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | 3.2 | 110 kV seadmed
73 |  | TR | A030-020-010 | 3.2.1 | Jõutrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | konde | A030-020-020 | 3.2.2 | Kondensaatorpatarei | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | šunt | A030-020-030 | 3.2.3 | Šuntreaktor | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | 110 pr | A030-020-040 | 3.2.4 | Võimsuslüliti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | 110 pr | A030-020-041 | 3.2.5 | Lahk-võimsuslüliti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | 110 pr | A030-020-042 | 3.2.6 | Lahk-võimsuslüliti 1 mn-ga | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | 110 pr | A030-020-050 | 3.2.7 | Lahklüliti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | 110 pr | A030-020-060 | 3.2.8 | Lahklüliti 1 mn-ga | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | 110 pr | A030-020-070 | 3.2.9 | Lahklüliti 2 mn-ga | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | 110 pr | A030-020-075 | 3.2.10 | Maanduslüliti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | 110 pr | A030-020-080 | 3.2.11 | Kompakt JS (sh GIS) | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | 110 pr | A030-020-090 | 3.2.12 | Trafo neutraali maanduslüliti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | 110 pr | A030-020-100 | 3.2.13 | Trafo neutraali liigpingepiirik | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | 110 pr | A030-020-110 | 3.2.14 | Voolutrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | 110 pr | A030-020-120 | 3.2.15 | Mahtuvuslik pingetrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | 110 pr | A030-020-130 | 3.2.16 | Induktiivne pingetrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | 110 pr | A030-020-140 | 3.2.17 | Ühitatud mõõtetrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | 110 pr | A030-020-150 | 3.2.18 | Liigpingepiirik | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | 110 pr | A030-020-160 | 3.2.19 | Tugiisolaator | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | 110 pr | A030-020-170 | 3.2.20 | Kogumislatt | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | 110 pr | A030-020-180 | 3.2.21 | Jõukaabel | 0% | [5 empty] | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | 110 pr | A030-020-190 | 3.2.22 | Muud kõrgepinge seadmed ja materjalid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | 110 pr | A030-020-200 | 3.2.23 | Seadmete paigaldamine, seadistamine ja testimine | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  |  |  | 3.3 | 35 kV seadmed
97 | kesk | 35 | A030-030-010 | 3.3.1 | Jõutrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | kesk | 35 | A030-030-020 | 3.3.2 | Jaotusseade (va trafo lahter) | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | kesk | 35 | A030-030-030 | 3.3.3 | Trafo lahter | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | kesk | 35 | A030-030-040 | 3.3.4 | Voolutrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | kesk | 35 | A030-030-050 | 3.3.5 | Pingetrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | kesk | 35 | A030-030-060 | 3.3.6 | Liigpingepiirik | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | kesk | 35 | A030-030-070 | 3.3.7 | Kaarekustutuspool | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | kesk | 35 | A030-030-080 | 3.3.8 | Šuntreaktor | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | kesk | 35 | A030-030-090 | 3.3.9 | Jõukaabel | 0% | [5 empty] | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | kesk | 35 | A030-030-100 | 3.3.10 | Muud kõrgepinge seadmed ja materjalid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | kesk | 35 | A030-030-110 | 3.3.11 | Seadmete paigaldamine, seadistamine ja testimine | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  |  |  | 3.4 | 6-20 kV seadmed
109 | kesk | 6 | A030-040-010 | 3.4.1 | Jõutrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | kesk | 6 | A030-040-020 | 3.4.2 | Jaotla | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | kesk | 6 | A030-040-030 | 3.4.3 | Reguleertrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | kesk | 6 | A030-040-040 | 3.4.4 | Kaarekustutuspool | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | kesk | 6 | A030-040-050 | 3.4.5 | Pingepiirikud | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | kesk | 6 | A030-040-060 | 3.4.6 | Šuntreaktor | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | kesk | 6 | A030-040-070 | 3.4.7 | Voolu piirav reaktor | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | kesk | 6 | A030-040-080 | 3.4.8 | Jõukaabel | 0% | [5 empty] | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | kesk | 6 | A030-040-090 | 3.4.9 | Muud kõrgepinge seadmed ja materjalid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | kesk | 6 | A030-040-100 | 3.4.10 | Seadmete paigaldamine, seadistamine ja testimine | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | kesk | 6 | A030-040-110 | 3.4.11 | Voolutrafod | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | kesk | 6 | A030-040-120 | 3.4.12 | Pingetrafod | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | liin | A030-050-010 | 3.5 | Kõrgepingeliini ühendamistega seotud tööd ja materjalid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  |  |  | 4 | Releekaitseseadmed
123 |  |  |  | 4.1 | Releekaitse ja automaatika
124 |  | AT rk | A040-010-010 | 4.1.1 | 330 kV trafo releekaitse ja automaatika | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | tr rk | A040-010-020 | 4.1.2 | 110 kV trafo releekaitse ja automaatika | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | kesk | JV | A040-010-030 | 4.1.3 | 35 kV releekaitse ja automaatika | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | kesk | JV | A040-010-040 | 4.1.4 | 6-20 kV releekaitse ja automaatika | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | konde | A040-010-050 | 4.1.5 | Kondensaatori releekaitse ja automaatika | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | šunt | A040-010-060 | 4.1.6 | Šunteaktori releekaitse ja automaatika | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  |  |  | 4.2 | Latikaitse ja VLTK
131 |  | 330 rk | A040-020-010 | 4.2.1 | 330 kV latikaitse ja VLTK | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | 110 rk | A040-020-020 | 4.2.2 | 110 kV latikaitse ja VLTK | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  |  |  | 4.3 | Liinikaitse ja TLA
134 |  | 330 rk | A040-030-010 | 4.3.1 | 330 kV liinikaitse ja TLA | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | 110 rk | A040-030-020 | 4.3.2 | 110 kV liinikaitse ja TLA | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | rk | A040-040-010 | 4.4 | Releekaitse paneelid ja klemmkapid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | rk | A040-050-010 | 4.5 | Sekundaarkaablid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | rk | A040-060-010 | 4.6 | Muud kaitse- ja automaatikaseadmed | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | rk | A040-070-010 | 4.7 | 110-330 kV releekaitse seadmete litsentseeritud tarkvara | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  |  |  | 4.8 | Seadmete paigaldamine, seadistamine ja testimine
141 |  | rk | A040-080-010 | 4.8.1 | 110-330 kV seadmete paigaldamine, seadistamine ja testimine | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | kesk | JV | A040-080-020 | 4.8.2 | 6-35 kV seadmete paigaldamine, seadistamine ja testimine | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  |  |  | 5 | Juhtimis- ja seireseadmed
144 |  | RTU | A050-010-010 | 5.1 | RTU | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | RTU | A050-020-010 | 5.2 | RTU litsentseeritud tarkvara | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | RTU | A050-030-010 | 5.3 | Alajaama juhtimisarvuti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | RTU | A050-030-011 | 5.4 | Alajaama juhtimisarvuti litsentseeritud tarkvara | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | RTU | A050-040-010 | 5.5 | Muud juhtimis- ja seireseadmed | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | RTU | A050-040-011 | 5.6 | Muude seadmete litsentseeritud tarkvara | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | Kval | A050-050-010 | 5.7 | Kvaliteedianalüsaator | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | Häire | A050-060-010 | 5.8 | Häiresalvesti | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | RTU | A050-070-010 | 5.9 | Juhtimiskaablid | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | RTU | A050-080-010 | 5.10 | Seadmete paigaldamine, seadistamine ja testimine | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  |  |  | 6 | Abipingete seadmed
155 |  | OT | A060-010-010 | 6.1 | Omatarbetrafo | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | OT | A060-020-010 | 6.2 | Võimsus-pingetrafo OT toiteks | 0% | [5 empty] | tk |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | OT | A060-030-010 | 6.3 | Alalisvoolu süsteem | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | OT | A060-040-010 | 6.4 | Vahelduvvoolu süsteem | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  | OT | A060-050-010 | 6.5 | Muud abisüsteemid (materjal ja tööd) | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  | OT | A060-060-010 | 6.6 | Akupatarei | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | mõõtm | A070-010-010 | 7 | Kommertsmõõtesüsteem (va.mõõtetrafod, mis tuleb näidata p.3 all) | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  | üld | A080-010-010 | 8 | Sideseadmed | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  | üld | A090-010-010 | 9 | Tulekustutussüsteem | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  |  |  | 10 | Demontaažtööd ja utiliseerimine
165 |  | dem | A100-010-010 | 10.1 | Demontaažtööd vastavalt HD-s määratud mahule | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  | dem | A100-020-010 | 10.2 | Utiliseerimine vastavalt HD-s määratud mahule | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  |  |  | 11 | Konsultatsioonid
168 |  | muu | A900-010-011 | 11.1 | Primaarseadmete konsultatsioon tehnoloogia ja juhtimise osas | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | muu | A900-010-012 | 11.2 | Telemaatikaalane konsultatsioon | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | muu | A900-010-013 | 11.3 | Releekaitse ja automaatika praktiline konsultatsioon | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | muu | A900-010-014 | 11.4 | Releekaitse parametreerimise alane teoreetiline konsultatsioon | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  |  |  | 12 | Muud (loetleda!)
173 |  | muu | A900-020-011 | 12.1 |  | 0% | [5 empty] | kompl |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 |  | muu | A900-020-012 | 12.2 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | muu | A900-020-013 | 12.3 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | muu | A900-020-014 | 12.4 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | muu |  | 12.5 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  | muu |  | 12.6 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | muu |  | 12.7 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | muu |  | 12.8 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  | muu |  | 12.9 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | muu |  | 12.10 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | muu |  | 12.11 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | muu |  | 12.12 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | muu |  | 12.13 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | muu |  | 12.14 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | muu |  | 12.15 |  | 0% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tabelite täitmise juhend
Pakkumuse hinnatabelite täitmise juhend
Pakkumuse hinnatabelite täpne täitmine on kohustuslik!
Pakkumuse hinnatabelite päiste ja ridade muutmine on ei ole lubatud.
Konkursile esitatakse pakkumuse hinnatabelid elektrooniliselt *.xls formaadis.
Täita tuleb rohelised väljad.
Koondtabel
Koondtabelis täita rohelised väljad.
Pakkumuse hinnatabel – ALAJAAMA PÕHITABEL
Pakkujal tuleb täita veerud “Maht kokku ühikutes” ja “Ühiku hind”. Veerud “ER maht”, “Kliendi maht” on eelnevalt projektijuhi poolt täidetud.
Pakkumuse vormi on kirjutatud valemid veergudesse “ER osa hind”, “Kliendi osa hind” ja “Hind kokku” ning reale “Hind kokku”.
Alajaotuste pealkirjade (kirjed bold text’iga) ning alapealkirjade (alla joonitud kirjed underline text) ridadele hindu mitte kirjutada – vastavad ruudud on halliks värvitud.
Tabeli kirjed, mis konkreetses pakkumises puuduvad, jätta täitmata.
Alajaotusse “Muud” loetleda tabelis puuduvad tarned/tööd. Vajadusel tabelit ridade lisamisega pikendada. NB! Ridade lisamisel kontrollida valemite õigsust!

## Hinnatabel koond
TARNE/TÖÖ KIRJELDUS | ER osa hind | Klient 1 osa hind | Klient 2 osa hind | Klient 3 osa hind | HIND kokku
HIND KOKKU, € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alajaama projekteerimistööd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Üldehitustööd VL lahtri(te) kohta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 kV jaotusseadme primaarseadmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 kV lahtri(te) releekaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 kV jaotusseadme primaarseadmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 kV lahtri(te) releekaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Releekaitse paigaldus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Keskpinge lahtrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uus autotrafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autotrafo releekaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uus trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trafo releekaitse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trafo vundament ja õlisüsteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kondensaatorpatarei koos kaitsega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Šuntreaktor koos kaitsega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Juhtimine ja seireseadmed VL lahtri(te) kohta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Omatarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liinide ümberühendamised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontaaž, utiliseerimine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kommertsmõõtmine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hoone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trafo hoone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kvaliteedianalüsaator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Häiresalvesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Muu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0