## Pingestamiskava

| Jrk.nr | Sisu | Vastutaja | Märge täitmise kohta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PINGESTAMISKAVA TÄITMISE EEST VASTUTAVAD ISIKUD |  |  |
|  | Pingestamiskava täitmise eest vastutab: / firma / amet / nimi / kontakttelefon / |  |  |
|  | Seadmete õige montaaži ja seadistamise eest vastutab: / firma / amet / nimi / kontakttelefon / |  |  |
|  | Pingestamiskava täitmist juhib põhivõrguettevõtte energiasüsteemi juhtimiskeskuse (edaspidi EJK) dispetšer: / firma / amet / nimi / kontakttelefon / |  |  |
|  | EESMÄRK |  |  |
|  | LÄHTEOLUKORD |  |  |
|  | ETTEVALMISTUSED BLOKEERINGU KONTROLLIKS |  |  |
|  | BLOKEERINGU KONTROLL |  |  |
|  | ETTEVALMISTUSED PINGESTAMISEKS |  |  |
|  | PINGESTAMINE |  |  |
|  | LISAD |  |  |
|  | Lisa 1: pingestamise algskeem (Eleringi osa) |  |  |
|  | Lisa 2: pingestamise lähteskeem (KLIENT osa) |  |  |
|  | Lisa 3 lõppskeem (Eleringi osa) |  |  |
|  | Lisa 4 lõppskeem (KLIENT osa) |  |  |
|  | Lisa 5 sätted (Eleringi osa) |  |  |
|  | Lisa 6 sätted (KLIENT osa) |  |  |

Kliendi kinnitus:

| Kliendi esindaja: ................................................ | Kuupäev: |
| --- | --- |

Põhivõrguettevõtja kooskõlastused:

| Vastab releekaitse ja automaatika nõuetele. Põhivõrguettevõtte energiasüsteemi juhtimiskeskuse töökindluse ekspert: ................................................ | Kuupäev: |
| --- | --- |
| Vastab Eesti elektrisüsteemi talitlusnõuetele. Põhivõrguettevõtte energiasüsteemi juhtimiskeskuse dispetšerjuhtimise ekspert: ................................................ | Kuupäev: |