## Jaotusvõrguga ühendatava tootmismooduli kooskõlastuse taotlus

| Jaotusvõrguga ühendatava B-, C- või D-tüüpi tootmismooduli kooskõlastustaotluse vorm |  |
| --- | --- |
| Tootmismooduli omanik: |  |
| Registrikood: |  |
| Esindaja nimi: |  |
| Telefon: |  |
| e-post: |  |
| Tootmismooduli andmed |  |
| Tootmismooduli nimi: |  |
| Tootmismooduli asukoht: |  |
| Eleringi alajaam: |  |
| Tootmismooduli tüüp (B; C; D): |  |
| Maksimumvõimsus (MW): |  |
| Tootmisseadme arvesti EIC-kood: |  |
| Kooskõlastamiseks esitatavad dokumendid |  |
| B, C, D: energiasüsteemi juhtimiskeskusesse edastavate mõõtmis- ja kaugjuhtimissignaalide loetelu vastavalt liitumistingimuste juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ peatükis 7 nimetatud tootmismooduli tüübile kohalduva lisas sätestatud signaalide mahule; |  |
| B, C, D: liitumistingimuste juhendi „Kliendi elektripaigaldisega seotud andmevahetuse nõuded“ punkti 3.7 kohase energiasüsteemi juhtimiskeskusesse teostatava sidelahenduse projekt koos seletuskirjaga; |  |
| B, C, D: tootmismooduli iga eritüüpi tootmisüksuse kohta tootjatehase poolt väljastatud tehniliste parameetrite andmelehed (data sheet); |  |
| C, D: tootmisseadme ühejooneskeem kuni põhivõrguettevõtja liitumispunktini (sisaldab ka tootja kaabli ja trafo andmeid); |  |
| C, D: tootmismooduli põhiandmed vastavalt liitumistingimuste lisa 1 punktile 1.1.2; |  |