LUBA ELEKTRIPAIGALDISE KAITSEVÖÖNDIS TEGUTSEMISEKS

Vastuseks Teie …………………………………....................... taotlusele …………………………………… 20 ……….a (isik, kes luba taotles) elektripaigaldise omanik …………………………………………………........................……………………………………. (kellel, ettevõtte nimi) lubab tegutseda …………………………………………..………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (elektripaigaldise nimetus, tegutsemise koht)

Alates …………………………………………… 20 …… a kell …………………………………………… kuni …………………………………………… 20 …… a kell …………………………………………… (loa kehtivuse algus, loa kehtivuse lõpp)

kaitsevööndis järgmistel tingimustel: 1. Elektriseadmete väljalülitamisega; Elektriseadmete väljalülitamiseta; (märkida liik) 2. Elektriseadmete maandamisega; Elektriseadmete maandamiseta; (märkida liik) 3. Mehhanismide, masinate, nende osade, teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui ……………………….. meetrit ei ole lubatud ja on eluohtlik. 4. Elektriseadmete väljalülitamise vajadusel tagab väljalülitamise ja maandamise elektripaigaldise omanik pärast tegutsemiseks loa taotlenud isiku poolt eelneval päeval kinnituse saamist tegutsemise kohta telefonil ……………………………………………. 5. Elektriseadmete väljalülitamise korral võib tegutsemist alustada pärast elektripaigaldise omanikult teate saamist elektriseadmete väljalülitamise ja maandamise kohta. 6. Tegutsemise lõpetamisest peab loa saaja teatama elektripaigaldise valdajale telefonil ……………………………….. Elektriseadme väljalülitamise korral peab teade olema kirjalik ja selles peab olema märgitud, et inimesed on eemaldatud ja elektriseadme võib sisse lülitada. 7. Elektripaigaldise omaniku esindajal on õigus tegutsemine peatada, kui ei täideta elektriohutuse nõudeid või tekib vajadus elektriseade avariiliselt sisse lülitada.

Loa väljastas ………………………………………………………………………………………………………………………………… (amet, nimi, telefoni number, allkiri)

Kinnitan oma allkirjaga, et mulle on selgitatud elektripaigaldise asukohta, selle kaitsevööndi ulatust, selles kehtivaid kitsendusi ja asjakohaseid ohutusabinõusid ning vastutust elektripaigaldise funktsionaalse terviklikkuse säilimise eest. Loa saaja ……………………………………………………………………………………………………………………………………… (amet, nimi, telefoni number, allkiri) …………………………………………………… 20 ……….a